# 能源管理系統現況調查報告

## 1、訪視機構基本資料表

| 基本資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | 泓格科技 |  |  |  | 統一編號 | 84517297 |  |  |
| 公司地址 | 新北市板橋區民生路一段33號16樓之一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 產業類別 | 設備 |  |  |  | 建物分類 | 商辦大樓 |  |  |
| 資本額 | 5000 千元 | 營業額 |  | 5000 千元 |  | 員工人數 | 20 人 |  |
| 聯絡人 | Howard |  | 職稱 | 工程師 |  | 電話 | 02-29500655 |  |
| E-mail |  | howardwu1156@gmail.com |  |  |  |  |  |  |
| 全區電力 使用總量 |  | 500 度/年 |  |  | 全區電力 使用費用 |  | 2200 萬元/年 |  |
| 非電力能源 使用總量 |  | 天然氣 | 0 m³ |  | 非電力能源 使用費用 |  | 天然氣 | 500 萬元/年 |
|  |  | 液化石油氣 | 0 噸 |  |  |  | 液化石油氣 | 0 萬元/年 |
|  |  | 汽油 | 0 公秉 |  |  |  | 汽油 | 0 萬元/年 |
|  |  | 柴油 | 0 公秉 |  |  |  | 柴油 | 0 萬元/年 |
|  |  | 其他1 | 0 |  |  |  | 其他1 | 0 萬元/年 |
|  |  | 其他2 | 0 |  |  |  | 其他2 | 0 萬元/年 |
| 各類能源熱值 |  | 天然氣 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液化石油氣 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽油 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柴油 | 0 |  |  |  |  |  |

## 2、欲量測建物各種能系統基本資料

(一)請貴院協助提供院所組織圖、及欲測建物各樓層配置圖 □組織圖 □院區配置圖 □各樓層配置圖

(二) 是否有進行ISO 14064組織型溫室氣體盤查？ ☑無 □有

若已有14064組織型溫室氣體盤查，請填 全院區 ____ 年排放 ____ 公噸CO2e

(三)欲量測建物或場域能源使用基礎資料

| 欲量測建物資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運時數： 24 小時/天 365 天/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  | 正隆 |  |  |  |  |  |  |  | 建物場址 |  |  |  | 新北市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物形式 |  |  |  | □RC □SC ☑SRC |  |  |  |  |  |  |  | 樓層別 |  |  | 16 |  |  | 樓層數 |  | 16 |  | 隔間數 | 20 |
| 樓地板面積 |  |  |  | 222 m² |  |  |  | 空調使用面積 |  |  |  | 200 m² |  |  |  | 停車面積 |  |  |  | 10 m² |  |  |  |
| 契約容量 |  |  |  | 223 kW |  |  |  |  |  |  |  | 離峰契約容量 |  |  |  | 20 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高需量 |  |  |  | 200 kW |  |  |  |  |  |  |  | 最低需量 |  |  |  | 2 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 台電電號 |  |  |  | 11002123 |  |  |  |  |  |  |  | 用電類型 |  |  |  | ☑表燈用電 □低壓需量 □高壓需量 □特高壓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間電價 |  |  |  | ☑二段式時間電價 □三段式時間電價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動功因 |  |  |  | ☑有，功率因數：90% □無，功率因數：____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需量管理 |  |  |  | □人工 □自動 □無 ☑其他 外聘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年電力 使用總量 |  |  |  | 500 度/年 |  |  |  |  |  |  |  | 全年電力 使用費用 |  |  |  | 2200 萬元/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非電力能源 使用總量 |  |  |  | 天然氣 |  |  | 0 m³ |  |  |  |  | 非電力能源 使用費用 |  |  |  | 天然氣 |  |  | 500 萬元/年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液化石油氣 |  |  | 0 噸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 液化石油氣 |  |  | 0 萬元/年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汽油 |  |  | 0 公秉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽油 |  |  | 0 萬元/年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油 |  |  | 0 公秉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柴油 |  |  | 0 萬元/年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他1 |  |  | 0 萬元/年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他2 |  |  | 0 萬元/年 |  |  |  |  |
| 電力使用分佈占比(%)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空調 |  |  | 照明 |  |  | 冷凍冷藏 |  |  | 插座 |  |  | 送排風 |  |  | 給排水 |  |  | 電(扶)梯 |  |  | 其他 |  |  |
| 6 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 熱能使用分佈占比(%)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備 |  |  | 鍋爐設備 |  |  |  | 發電設備 |  |  | 消毒設備 |  |  | 廚房 |  |  | 其他1 |  |  |  | 其他2 |  |  |  |
| 使用燃料 |  |  | 木炭 |  |  |  | 電 |  |  | 水 |  |  | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占比(%) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：電力使用分佈占比及熱能使用分佈占比, 若無實際數值, 請以營運狀態進行預估填寫

■主要耗能設施

### 1.照明系統

| 燈具種類 (日光燈、 省電燈泡、 LED…) | 燈具規格 |  |  | 燈具 電力功率值 (瓦/具) | 數量 | 運轉 | 運作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燈管型式 (T5、T8、螺 旋、平板…) | 容量規格( W) | 安定器型式 |  |  | 時數 (時/日) | 天數 (日/年) |
| 燈管 | T5 | 10 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小夜燈 | T5 | 2 | 20 | 2 | 500 | 2 | 222 |

| 照明節能規範 | ☑無 □有, 說明： |
| --- | --- |

### 2.空調系統(冰水主機)

□無空調系統

| ① 空調主機編號 | 123456 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調/冰水機型式 | ☑氣冷 □水冷 | □氣冷 □水冷 | □氣冷 □水冷 | □氣冷 □水冷 | □氣冷 □水冷 |
| 壓縮機類型 | ☑螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 |
| ② 設備數量 | 20 |  |  |  |  |
| ③ 額定能力(RT) | 52 |  |  |  |  |
| ④ 功率(kW) | 500 |  |  |  |  |
| ⑤ 設備廠牌 | 三菱 |  |  |  |  |
| ⑥ 設備型號 | 8486 |  |  |  |  |
| ⑦ 採購年份 | 2022 |  |  |  |  |
| ⑧ 冷卻能力 | 80 |  |  |  |  |
| ⑨ 壓縮機數量 | 2 |  |  |  |  |
| 運轉時數(h/y) | 5 |  |  |  |  |
| 冷媒種類 | 冷媒 |  |  |  |  |
| 冰水出水溫度 | 50 |  |  |  |  |
| 負載率(%) | 95 |  |  |  |  |
| 供應樓層總面積 | 88 |  |  |  |  |
| 水塔風扇變頻控制 | 是 |  |  |  |  |

### 2.1儲冰系統

| ① 儲冰主機編號 | 784564 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | ☑螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 | □螺旋 □離心 □渦卷 |
| ② 設備數量 | 5 |  |  |  |  |
| ③ 額定能力(RT) | 20 |  |  |  |  |
| ④ 設備廠牌 | 三菱 |  |  |  |  |
| ⑤ 設備型號 | 546 |  |  |  |  |
| ⑥ 採購年份 | 2022 |  |  |  |  |
| 負載率(%) | 56 |  |  |  |  |
| 冰水溫度(°C) | 45 |  |  |  |  |
| 運轉時數(h/y) | 250 |  |  |  |  |
| 運作天數(d/y) | 222 |  |  |  |  |

### 3.鍋爐系統

■系統運轉時間：8555 小時/日   運作天數：66 日/年

| ①鍋爐型式 | ☑水管 □煙管 □貫流 | □水管 □煙管 □貫流 | □水管 □煙管 □貫流 |
| --- | --- | --- | --- |
| ②鍋爐規格(T/H) | 546 |  |  |
| ③設備數量(台數) | 5 |  |  |
| ④額定功率(kW) | 456 |  |  |
| ⑤排氣溫度(℃) | 40~50 |  |  |
| ⑥設置年份(年) | 2022 |  |  |
| ⑦水量(噸/年) | 50 |  |  |
| ⑧入水溫度(℃) | 10~30 |  |  |
| ⑨出水溫度(℃) | 70~90 |  |  |

### 3.1熱泵系統

| 年熱水需求(噸/年) | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入/出水溫(°C) | 10~20 |  |  |
| 設置年份(年) | 2022 |  |  |
| 平均燃料單價 | 122 |  |  |
| 額定功率(kW) | 123 |  |  |
| 製熱能力(BTU/H) | 123 |  |  |
| 運轉時數(h/d) | 123 |  |  |
| 運作天數(d/y) | 13 |  |  |

### 4.電梯系統

| 使用率(%) | 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 載重(kg) | 1000 |  |  |  |  |
| 馬達效率(IE2/3/4) | IE4 |  |  |  |  |
| 數量(台) | 5 |  |  |  |  |
| 動力電源 | HZ |  |  |  |  |
| 主機功率(kW) | 50 |  |  |  |  |
| 馬力(HP) | 66 |  |  |  |  |
| 能效(cfm/HP) | 44 |  |  |  |  |
| 速度(m/min) | 55 |  |  |  |  |
| 變壓器(KVA) | 22 |  |  |  |  |
| 遮斷器(A) | 22 |  |  |  |  |
| 線徑(mm2) | 22 |  |  |  |  |
| 運轉時數(h/d) | 22 |  |  |  |  |
| 運作天數(d/y) | 22 |  |  |  |  |

### 5.空壓系統

| 使用率(%) | 221 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬力(hp) | 21 |  |  |  |  |
| 馬達效率 | IE4 |  |  |  |  |
| 台數 | 65 |  |  |  |  |
| 平均負載(%) | 456 |  |  |  |  |
| 能效(cfm/hp) | 46 |  |  |  |  |
| 運轉時數(h/d) | 46 |  |  |  |  |
| 運作天數(d/y) | 456 |  |  |  |  |